防紫外线测试仪检测标准和参数介绍

防紫外线测试仪用于测定纺织品紫外线透过率和防紫外线性能及紫外线防护系数。采用全电脑控制，打印输出测试报表。

用途：

测试纺织品紫外线透过率和防紫外线性能的专用仪器，可直接测取纺织品的紫外线防护系数UPF。可测参数：紫外线A波段透射比：T(UVA)、紫外线B波段透射比：T(UVB)、紫外线防护系数：UPF

相关标准：

GB/T 18830  AATCC 183  AS/NZS 4399  BS 7914  PREN13758

适用范围：

用于测试纺织品紫外线透过率和防紫外线性能的专用仪器，可直接测试得到纺织品的紫外线防护系数UPF。

仪器特性：

1、HERAEUS(贺利氏)氘灯，内置积分球式分光光度计，波长自动扫描，（可测所有紫外波段）测试范围宽，测试精度高。

2、紫外光电传感器，可测荧光试样。

3、全电脑控制，自动数据处理，多种图形、报表统计、分析、存储、输出。

技术参数：

1、测量范围 ：透过率：0 -- 100%±0.01％ 、UPF：0 — 100

2、波长范围： 280 ～400nm±0.5nm

3、波长重复性： 0.25nm

4、数据间隔： 1nm-5nm可调

5、狭缝宽度： ≤5nm

6、光学系统： 0/d

7、样品光束直径： 10mm

8、电源： AC220V 50 Hz 100W

9、外形尺寸： 285×500×500mm

10、重量：20kg